## Indtast Kw
2012-01-01 | 4.9645 | 2012-02-01 | 11.1964 | 2012-03-01 | 15.0774 | 2012-04-01 | 22.8 | 2012-05-01 | 24.8226 | 2012-06-01 | 24.13 | 2012-07-01 | 23.1677 | 2012-08-01 | 22.8 | 2012-09-01 | 17.67 | 2012-10-01 | 11.2161 | 2012-11-01 | 6.46 | 2012-12-01 | 3.6774
2012-01-02 |  | 2012-02-02 |  | 2012-03-02 |  | 2012-04-02 |  | 2012-05-02 |  | 2012-06-02 |  | 2012-07-02 |  | 2012-08-02 |  | 2012-09-02 |  | 2012-10-02 |  | 2012-11-02 |  | 2012-12-02
2012-01-03 |  | 2012-02-03 |  | 2012-03-03 |  | 2012-04-03 |  | 2012-05-03 |  | 2012-06-03 |  | 2012-07-03 |  | 2012-08-03 |  | 2012-09-03 |  | 2012-10-03 |  | 2012-11-03 |  | 2012-12-03
2012-01-04 |  | 2012-02-04 |  | 2012-03-04 |  | 2012-04-04 |  | 2012-05-04 |  | 2012-06-04 |  | 2012-07-04 |  | 2012-08-04 |  | 2012-09-04 |  | 2012-10-04 |  | 2012-11-04 |  | 2012-12-04
2012-01-05 |  | 2012-02-05 |  | 2012-03-05 |  | 2012-04-05 |  | 2012-05-05 |  | 2012-06-05 |  | 2012-07-05 |  | 2012-08-05 |  | 2012-09-05 |  | 2012-10-05 |  | 2012-11-05 |  | 2012-12-05
2012-01-06 |  | 2012-02-06 |  | 2012-03-06 |  | 2012-04-06 |  | 2012-05-06 |  | 2012-06-06 |  | 2012-07-06 |  | 2012-08-06 |  | 2012-09-06 |  | 2012-10-06 |  | 2012-11-06 |  | 2012-12-06
2012-01-07 |  | 2012-02-07 |  | 2012-03-07 |  | 2012-04-07 |  | 2012-05-07 |  | 2012-06-07 |  | 2012-07-07 |  | 2012-08-07 |  | 2012-09-07 |  | 2012-10-07 |  | 2012-11-07 |  | 2012-12-07
2012-01-08 |  | 2012-02-08 |  | 2012-03-08 |  | 2012-04-08 |  | 2012-05-08 |  | 2012-06-08 |  | 2012-07-08 |  | 2012-08-08 |  | 2012-09-08 |  | 2012-10-08 |  | 2012-11-08 |  | 2012-12-08
2012-01-09 |  | 2012-02-09 |  | 2012-03-09 |  | 2012-04-09 |  | 2012-05-09 |  | 2012-06-09 |  | 2012-07-09 |  | 2012-08-09 |  | 2012-09-09 |  | 2012-10-09 |  | 2012-11-09 |  | 2012-12-09
2012-01-10 |  | 2012-02-10 |  | 2012-03-10 |  | 2012-04-10 |  | 2012-05-10 |  | 2012-06-10 |  | 2012-07-10 |  | 2012-08-10 |  | 2012-09-10 |  | 2012-10-10 |  | 2012-11-10 |  | 2012-12-10
2012-01-11 |  | 2012-02-11 |  | 2012-03-11 |  | 2012-04-11 |  | 2012-05-11 |  | 2012-06-11 |  | 2012-07-11 |  | 2012-08-11 |  | 2012-09-11 |  | 2012-10-11 |  | 2012-11-11 |  | 2012-12-11
2012-01-12 |  | 2012-02-12 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-12 |  | 2012-05-12 |  | 2012-06-12 |  | 2012-07-12 |  | 2012-08-12 |  | 2012-09-12 |  | 2012-10-12 |  | 2012-11-12 |  | 2012-12-12
2012-01-13 |  | 2012-02-13 |  | 2012-03-13 |  | 2012-04-13 |  | 2012-05-13 |  | 2012-06-13 |  | 2012-07-13 |  | 2012-08-13 |  | 2012-09-13 |  | 2012-10-13 |  | 2012-11-13 |  | 2012-12-13
2012-01-14 |  | 2012-02-14 |  | 2012-03-14 |  | 2012-04-14 |  | 2012-05-14 |  | 2012-06-14 |  | 2012-07-14 |  | 2012-08-14 |  | 2012-09-14 |  | 2012-10-14 |  | 2012-11-14 |  | 2012-12-14
2012-01-15 |  | 2012-02-15 |  | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-05-15 |  | 2012-06-15 |  | 2012-07-15 |  | 2012-08-15 |  | 2012-09-15 |  | 2012-10-15 |  | 2012-11-15 |  | 2012-12-15
2012-01-16 |  | 2012-02-16 |  | 2012-03-16 |  | 2012-04-16 |  | 2012-05-16 |  | 2012-06-16 |  | 2012-07-16 |  | 2012-08-16 |  | 2012-09-16 |  | 2012-10-16 |  | 2012-11-16 |  | 2012-12-16
2012-01-17 |  | 2012-02-17 |  | 2012-03-17 |  | 2012-04-17 |  | 2012-05-17 |  | 2012-06-17 |  | 2012-07-17 |  | 2012-08-17 |  | 2012-09-17 |  | 2012-10-17 |  | 2012-11-17 |  | 2012-12-17
2012-01-18 |  | 2012-02-18 |  | 2012-03-18 |  | 2012-04-18 |  | 2012-05-18 |  | 2012-06-18 |  | 2012-07-18 |  | 2012-08-18 |  | 2012-09-18 |  | 2012-10-18 |  | 2012-11-18 |  | 2012-12-18
2012-01-19 |  | 2012-02-19 |  | 2012-03-19 |  | 2012-04-19 |  | 2012-05-19 |  | 2012-06-19 |  | 2012-07-19 |  | 2012-08-19 |  | 2012-09-19 |  | 2012-10-19 |  | 2012-11-19 |  | 2012-12-19
2012-01-20 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-20 |  | 2012-04-20 |  | 2012-05-20 |  | 2012-06-20 |  | 2012-07-20 |  | 2012-08-20 |  | 2012-09-20 |  | 2012-10-20 |  | 2012-11-20 |  | 2012-12-20
2012-01-21 |  | 2012-02-21 |  | 2012-03-21 |  | 2012-04-21 |  | 2012-05-21 |  | 2012-06-21 |  | 2012-07-21 |  | 2012-08-21 |  | 2012-09-21 |  | 2012-10-21 |  | 2012-11-21 |  | 2012-12-21
2012-01-22 |  | 2012-02-22 |  | 2012-03-22 |  | 2012-04-22 |  | 2012-05-22 |  | 2012-06-22 |  | 2012-07-22 |  | 2012-08-22 |  | 2012-09-22 |  | 2012-10-22 |  | 2012-11-22 |  | 2012-12-22
2012-01-23 |  | 2012-02-23 |  | 2012-03-23 |  | 2012-04-23 |  | 2012-05-23 |  | 2012-06-23 |  | 2012-07-23 |  | 2012-08-23 |  | 2012-09-23 |  | 2012-10-23 |  | 2012-11-23 |  | 2012-12-23
2012-01-24 |  | 2012-02-24 |  | 2012-03-24 |  | 2012-04-24 |  | 2012-05-24 |  | 2012-06-24 |  | 2012-07-24 |  | 2012-08-24 |  | 2012-09-24 |  | 2012-10-24 |  | 2012-11-24 |  | 2012-12-24
2012-01-25 |  | 2012-02-25 |  | 2012-03-25 |  | 2012-04-25 |  | 2012-05-25 |  | 2012-06-25 |  | 2012-07-25 |  | 2012-08-25 |  | 2012-09-25 |  | 2012-10-25 |  | 2012-11-25 |  | 2012-12-25
2012-01-26 |  | 2012-02-26 |  | 2012-03-26 |  | 2012-04-26 |  | 2012-05-26 |  | 2012-06-26 |  | 2012-07-26 |  | 2012-08-26 |  | 2012-09-26 |  | 2012-10-26 |  | 2012-11-26 |  | 2012-12-26
2012-01-27 |  | 2012-02-27 |  | 2012-03-27 |  | 2012-04-27 |  | 2012-05-27 |  | 2012-06-27 |  | 2012-07-27 |  | 2012-08-27 |  | 2012-09-27 |  | 2012-10-27 |  | 2012-11-27 |  | 2012-12-27
2012-01-28 |  | 2012-02-28 |  | 2012-03-28 |  | 2012-04-28 |  | 2012-05-28 |  | 2012-06-28 |  | 2012-07-28 |  | 2012-08-28 |  | 2012-09-28 |  | 2012-10-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-12-28
2012-01-29 |  |  |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-29 |  | 2012-05-29 |  | 2012-06-29 |  | 2012-07-29 |  | 2012-08-29 |  | 2012-09-29 |  | 2012-10-29 |  | 2012-11-29 |  | 2012-12-29
2012-01-30 |  |  |  | 2012-03-30 |  | 2012-04-30 |  | 2012-05-30 |  | 2012-06-30 |  | 2012-07-30 |  | 2012-08-30 |  | 2012-09-30 |  | 2012-10-30 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-30
2012-01-31 |  |  |  | 2012-03-31 |  |  |  | 2012-05-31 |  |  |  | 2012-07-31 |  | 2012-08-31 |  |  |  | 2012-10-31 |  |  |  | 2012-12-31
1 | 4.9645 | 1 | 11.1964 | 1 | 15.0774 | 1 | 22.8 | 1 | 24.8226 | 1 | 24.13 | 1 | 23.1677 | 1 | 22.8 | 1 | 17.67 | 1 | 11.2161 | 1 | 6.46 | 1 | 3.6774
Indtast hver dag eller måneden samlet i de gule felter

## DATA
[7 empty] | Jan | feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
| Dit anlægs forventet leverance |  |  | 5700 | Kw | Snit af Kw | 4.9645 | 11.1964 | 15.0774 | 22.8 | 24.8226 | 24.13 | 23.1677 | 22.8 | 17.67 | 11.2161 | 6.46 | 3.6774
|  | Dine cellers sammlede watt |  | 6.24 | W | Målet i % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | kWh/kWp | 24.6635 | 50.2404 | 74.9038 | 109.6154 | 123.3173 | 116.0096 | 115.0962 | 109.6154 | 87.7837 | 55.7212 | 31.0577 | 18.2692 | kWh/kWp
Måneder | Forventet i % | produktion mrd | Produktion dagligt
jan | 2.7 | 153.9 | 4.9645 |  |  |  | Produktion efter egen indtastning (L til W2) (år) |  |  |  |  | Jun: 5700
feb | 5.5 | 313.5 | 11.1964
mar | 8.2 | 467.4 | 15.0774 |  |  |  | Afvigelse i produktion i forhold til forventet (år) |  |  |  |  | Jun: 100%
apr | 12 | 684 | 22.8
maj | 13.5 | 769.5 | 24.8226 |  |  |  | Bruger vejledning
jun | 12.7 | 723.9 | 24.13 |  |  |  | Indtast anlæggets forventet produktion i felt I.2. (rød) - Blå (I3) indtast cellernes samlede watt 6135 w =6,135
jul | 12.6 | 718.2 | 23.1677 |  |  |  | Indtast daglig produktion i ark "indtast Kw"
aug | 12 | 684 | 22.8 |  |  |  | I de gule felter kan du se hvad du gennemsnitligt skal lave hver dag for at nå målet
sep | 9.3 | 530.1 | 17.67 |  |  |  | Indtast kun i rød L.2 og Blå L.3. Alle andre data kommer automatisk
okt | 6.1 | 347.7 | 11.2161 |  |  |  | Hvis man i Maj har tastet sin gennemsnitlige produktion kan man i det blå felt under maj se anlæggets forventet årsproduktion
nov | 3.4 | 193.8 | 6.46 |  |  |  | Jan | feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
dec | 2 | 114 | 3.6774 |  |  |  | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700
2.7
5.5
8.2
12
13.5
12.7
12.6
12
9.3
6.1
3.4
2

## Kwp beregner
Indtast for hver dag eller samlet
Dato | produktion
|  | Kwh |  |  | m² | mod Syd
|  | Kwh | Navn |  | m² | mod øst
|  | Kwh | Adresse |  | m² | mod vest
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
|  | Kwh |  | Indtast her under
|  | Kwh |  | Antal celler | Watt |  | Samlet watt
|  | Kwh |  | 32 | 195 |  | 6240
Kwh
Kwh
|  | Kwh |  | 0
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
Samlet | 0 | Kwh

## !
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Jan | 153.9
Feb | 313.5 | 313.5
Mar | 467.4 | 467.4 | 467.4
Apr | 684 | 684 | 684 | 684
Maj | 769.5 | 769.5 | 769.5 | 769.5 | 769.5
Jun | 723.9 | 723.9 | 723.9 | 723.9 | 723.9 | 723.9
Jul | 718.2 | 718.2 | 718.2 | 718.2 | 718.2 | 718.2 | 718.2
Aug | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684
Sep | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1
Okt | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7 | 347.7
Nov | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 193.8
Dec | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
Jan |  | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 153.9
Feb |  |  | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5
Mar |  |  |  | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 467.4
Apr |  |  |  |  | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684
Maj | [5 empty] | 769.5 | 769.5 | 769.5 | 769.5 | 769.5 | 769.5 | 769.5
Jun | [6 empty] | 723.9 | 723.9 | 723.9 | 723.9 | 723.9 | 723.9
Jul | [7 empty] | 718.2 | 718.2 | 718.2 | 718.2 | 718.2
Aug | [8 empty] | 684 | 684 | 684 | 684
Sep | [9 empty] | 530.1 | 530.1 | 530.1
Okt | [10 empty] | 347.7 | 347.7
Nov | [11 empty] | 193.8
Dec
| 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700
5700